## 10.2
ตาราง 10.2 กำลังการผลิตน้ำประปา ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ ปริมาณน้ำที่จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และรั่วไหล
ปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบ และจำนวนผู้ใช้น้ำประปา เป็นรายอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2546
TABLE 10.2 WATER CAPACITY, PRODUCTION, SALES, WATER SUPPLIED FOR PUBLIC USE AND LEAK IN STREAMS,
WATER FOR SYSTEM PRODUCTION AND NUMBER OF CONSUMERS BY AMPHOE ,ZASION SUPHANBURI PROVINCE : 2003
ปริมาณน้ำที่จ่าย
| กำลังการผลิต | น้ำที่ผลิตได้ | ปริมาณน้ำที่จำหน่าย | เพื่อสาธารณประโยชน์ | ปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบ | จำนวนผู้ใช้น้ำ
อำเภอ | (ลบ.ม.) | (ลบ.ม.) | แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) | และรั่วไหล (ลบ.ม.) | (ลบ.ม.) | (ราย) | Amphoe
| Water Capacity | Water production | Water sales | Water Supplied for public | Water for system | Number of consumers
| (Cu.M. ) | (Cu.M. ) | (Cu.M. ) | use and leak in streams | production | (Persons)
|  |  |  | (Cu.M. ) | (Cu.M. )
รวมยอด | 17242533 | 8537889 | 5893140 | 2395828 | 249832 | 30295 | Total
เมืองสุพรรณบุรี | 10687200 | 5077940 | 3530583 | 1509157 | 38200 | 15701 | Muang Suphan Buri
ดอนเจดีย์ | - | - | - | - | - | - | Don Chedi | -96-
ด่านช้าง | 849333 | 823971 | 554300 | 308600 | 33802 | 2554 | Dan Chang
เดิมบางนางบวช | 450000 | 156150 | 59420 | 22610 | 2300 | 3826 | Doembang Nangbuat
บางปลาม้า | - | - | - | - | - | - | Bang Pla Ma
ศรีประจันต์ | - | - | - | - | - | - | Si Prachan
สองพี่น้อง | - | - | - | - | - | - | Song Phi Nong
สามชุก | - | - | - | - | - | - | Sam Chuk
หนองหญ้าไซ | - | - | - | - | - | - | Nong Yasai
อู่ทอง | 5256000 | 2479828 | 1748837 | 555461 | 175530 | 8214 | U Thong
ที่มา : สำนักงานการประปาเขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
Source : Office of Waterworks Authority Area Suphan Buri
… ยังไม่มีข้อมูลที่จะแสดงได้
… Data Not Available