## T-18.7
| ตาราง | 18.7 | สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2554
| TABLE | 18.7 | STATISTICS OF WATER SUPPLY BY DISTRICT: 2011
[7 empty] | ปริมาณน้ำที่จ่าย | ปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบ
|  |  |  | กำลังการผลิต | น้ำที่ผลิตได้ | ปริมาณน้ำที่จำหน่าย | เพื่อสาธารณประโยชน์ | (ลบ.ม.) | จำนวนผู้ใช้น้ำ
อำเภอ |  |  |  | (ลบ.ม.) | (ลบ.ม.) | แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) | และรั่วไหล (ลบ.ม) | Water for system | (ราย) | District
|  |  |  | Water capacity | Water production | Water sales | Water supplied for public | production | Number of
|  |  |  | (Cu.M.) | (Cu.M.) | (Cu.M.) | use and leak in streams | (Cu.M.) | consumers
[7 empty] | (Cu.M.) |  | (Persons)
รวมยอด |  |  |  | 64497650 | 64310210 | 32249247 | 9979670 | 9864977 | 74960 | Total
| อำเภอเมืองสงขลา |  |  | รับน้ำจากหาดใหญ่ | 17477070 | 13362390 | 25692 | 4107659 | 38676 | Mueang Songkhla District
| อำเภอสทิงพระ |  |  | - | - | - | - | - | - | Sathing Phra District
| อำเภอจะนะ |  |  | 2400 | 513940 | 381201 | 5668 | 132450 | 1455 | Chana District
| อำเภอนาทวี |  |  | 2400 | 483472 | 406261 | 7992 | 77076 | 1702 | Na Thawi District
| อำเภอเทพา |  |  | - | - | - | - | - | - | Thepha District
| อำเภอสะบ้าย้อย |  |  | - | - | - | - | - | - | Saba Yoi District
| อำเภอระโนด |  |  | 6000 | 684048 | 372887 | 11256 | 311155 | 2432 | Ronot District
| อำเภอกระแสสินธุ์ |  |  | - | - | - | - | - | - | Krasae Sin District
| อำเภอรัตภูมิ |  |  | - | - | - | - | - | - | Rattaphum District
| อำเภอสะเดา |  |  | 32640 | 6683854 | 4940599 | 80288 | 1742335 | 14598 | Sadao District
| อำเภอหาดใหญ่ |  |  | 144000 | 23695649 | 16168629 | 9489 | 7527001 | 54773 | Hat Yai District
| อำเภอนาหม่อม |  |  | รวมกับหาดใหญ่ | [5 empty] | Na Mom District
| อำเภอควนเนียง |  |  | - | - | - | - | - | - | Khuan Niag District
| อำเภอบางกล่ำ |  |  | - | - | - | - | - | - | Bang Klam District
| อำเภอสิงหนคร |  |  | รวมกับสงขลา | [5 empty] | Singha Nakhon District
| อำเภอคลองหอยโข่ง |  |  | - | - | - | - | - | - | Khlong Hoi Khong District
ที่มา: สำนักงานการประปาเขต 5 จังหวัดสงขลา
Source: Office of Waterworks Authority Area 5 , Songkhla