## T-18.7
| ตาราง | 18.7 | สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2553
| TABLE | 18.7 | STATISTICS OF WATER SUPPLY BY DISTRICT: 2010
[7 empty] | ปริมาณน้ำที่จ่าย | ปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบ
|  |  |  | กำลังการผลิต | น้ำที่ผลิตได้ | ปริมาณน้ำที่จำหน่าย | เพื่อสาธารณประโยชน์ | (ลบ.ม.) | จำนวนผู้ใช้น้ำ
อำเภอ |  |  |  | (ลบ.ม.) | (ลบ.ม.) | แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) | และรั่วไหล (ลบ.ม) | Water for system | (ราย) | District
|  |  |  | Water capacity | Water production | Water sales | Water supplied for public | production | Number of
|  |  |  | (Cu.M.) | (Cu.M.) | (Cu.M.) | use and leak in streams | (Cu.M.) | consumers
[7 empty] | (Cu.M.) |  | (Persons)
ยอดรวม |  |  |  | 170640 | 48892196 | 35840698 | 280529 | 13041558 | 113636 | Total
| เมืองสงขลา |  |  | รับน้ำจากหาดใหญ่ | 17125867 | 13682064 | 23109 | 3437276 | 38676 | Mueang Songkhla
| สทิงพระ |  |  | - | - | - | - | - | - | Sathing Phra
| จะนะ |  |  | 2400 | 507469 | 375752 | 2910 | 130607 | 1455 | Chana
| นาทวี |  |  | 2400 | 465486 | 379283 | 2754 | 85719 | 1702 | Na Thawi
| เทพา |  |  | - | - | - | - | - | - | Thepha
| สะบ้าย้อย |  |  | - | - | - | - | - | - | Saba Yoi
| ระโนด |  |  | 6000 | 712038 | 409179 | 42296 | 302777 | 2432 | Ranot
| กระแสสินธุ์ |  |  | - | - | - | - | - | - | Krasae Sin
| รัตภูมิ |  |  | - | - | - | - | - | - | Rattaphum
| สะเดา |  |  | 15840 | 6236848 | 4808892 | 77740 | 1426304 | 14598 | Sadao
| หาดใหญ่ |  |  | 144000 | 23844488 | 16185528 | 131720 | 7658875 | 54773 | Hat Yai
| นาหม่อม |  |  | รวมกับหาดใหญ่ | [5 empty] | Na Mom
| ควนเนียง |  |  | - | - | - | - | - | - | Khuan Niang
| บางกล่ำ |  |  | - | - | - | - | - | - | Bang Klam
| สิงหนคร |  |  | รวมกับสงขลา | [5 empty] | Singha Nakhon
| คลองหอยโข่ง |  |  | - | - | - | - | - | - | Khlong Hoi Khong
| ที่มา: สำนักงานการประปาเขต 5 จังหวัดสงขลา | [5 empty] | Source: Office of Waterworks Authority Area 5 , Songkhla